《临沂市建设工程质量检测机构信用评价实施细则（征求意见稿）》

为推进我市建设工程质量检测行业诚信体系建设，全面提高工程质量检测机构的综合素质，促进检测市场健康发展，我局结合我市实际，组织起草了《临沂市建设工程质量检测机构信用评价实施细则（征求意见稿）》，现向各有关单位及社会各界广泛征求意见。

请于12月11日前将修改意见发送到市住建局安质处。

联系人：王波   电话：0539—8610832   邮箱：lyjcjd@163.com

临沂市住房和城乡建设局

2017年12月4日

临沂市建设工程质量检测机构信用评价实施细则

（征求意见稿）

第一条 为推进我市建设工程质量检测行业诚信体系建设，全面提高工程质量检测机构的综合素质，促进检测市场健康发展，根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部第141号令）、《关于进一步加强建设工程质量检测（监测）监督管理的通知》（临建发【2017】36号）等有关文件，结合我市实际，特制定本细则。

第二条 在我市行政区域内开展房屋建筑和市政基础设施工程质量检测的各类检测机构均列为信用评价对象。

第三条 市建设行政主管部门主管全市工程质量检测机构信用评价工作；临沂市建设安质处负责我市工程质量检测机构信用评价监督管理及组织实施工作；各县区工程质量监督机构结合检测机构信用评价情况做好工程质量检测工作的管理及资料收集和上报工作；

鼓励市建设工程质量安全协会等社会组织积极开展信用评价工作。

第四条 检测机构信用评价工作按照定期评价（年度）与日常管理相结合的原则实施动态评价。市建设安质处组织专家对检测机构评价日期前一年内的质量检测工作开展情况进行评审，各工程质量监督机构结合日常监管，及时收集整理检测机构的检测行为及检测质量等资料并报市建设安质处，对信用评价实施动态管理。

第五条 评价考核的内容主要为：基本条件；机构、体系及质量责任制；人员、设备及场所；检测能力与检测质量管理；合同管理；检测行为与检测监管等六项；评价组织在评价过程中发现企业违规违法等不良行为的应向主管部门报告。

第六条 参加信用评价的工程质量检测机构需市建设安质处提交下列资料：

1、建设工程质量检测机构信用评价申请书；（附件2）

2、企业法人营业执照、组织机构代码证；

3、检测机构资质证书；

4、在岗履职的专业技术人员、经济管理人员的技术职称证书及评价期间的社保缴费证明；

5、各类机械仪器设备清单及检测质量责任信息等有关资料。

第七条 申请定期（年度）信用评价的检测机构，应于上次评审到期前45天携带有关资料报市建设安质处，市建设安质处组建评价小组或委托社会中介组织对申请企业进行现场考核评价，评价工作在提交申请后一月内完成。信用评价工作应遵循公开、公正、公平、科学的原则。

第八条 企业信用评价结果设A、B、C、D四个等级，分别对应“优”“良”“一般”“差”四类。等级评定实行分项考核计分方式，按附件1《临沂市检测机构信用分项评价评分表》逐项考核评分，总评分为540分。经考核评分，被考核单位总得分480分以上（总量不超过20%）的为A级信用企业；总得分420-479分的为B级信用企业（总量不超过60%）；总得分350-419分的为C级信用企业；总得分349分以下企业为D级信用企业。

第九条  具有下列情况之一的机构信用等级直接确定为D级：

﹙一﹚超资质或无资质从事建设工程质量检测活动。

- 隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请资质；以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质证书的。

- 涂改、伪造、倒卖、出借、出租或者以其他形式非法转让资质证书。

- 以其他单位或个人名义承揽业务，或非法转包检测业务。

- 在我市设立分支机构（分地点）开展检测工作，未向监管部门报告的；

- 检测机构未如实报送机构质量体系文件和人员质量信息档案。机构的重要变更（指名称、地址、法定代表人、技术负责人等变更）未及时上报。

- 检测人员不遵守职业道德，检测数据不真实，不可溯源，出具虚假检测报告或鉴定结论现象。

- 不主动接受建设行政主管部门组织的监督检查，在接受监督检查工作中未如实提供机构、人员资料，弄虚作假的。

- 发现违规违法行为及不合格报告未按规定及时上报主管部门的。

- 检测机构技术负责人/授权签字人不符合有关规定的。

- 一年二次及以上被县级以上建设行政管理部门通报批评的。

- 未按规定自动采集数据并上传至监管部门的。

- 其他违法、违规行为的。

- 在评价过程中发现检测机构具有下列情况之一的，应认定为不良行为，并向主管部门报告

- 未取得相应的资质，擅自承担检测业务的；

- 超出资质范围从事检测活动的；

- 隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请资质的；

- 以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质证书的；

- 涂改、倒卖、出租、出借、转让资质证书或转包检测业务的；

- 检测合同未按要求报备案机关备案的；

- 使用不符合条件的检测人员的；

- 未按规定在检测报告上签字盖章的；

- 未按规定上报发现的违法违规行为和检测不合格事项的；

- 未按照国家有关工程建设强制性标准进行检测的；

- 档案资料管理混乱，造成检测数据无法追溯的；

- 伪造检测数据，出具虚假检测报告或鉴定结论的；

第十一条 现场定期（年度）评价工作完成后，评价小组应填写和提交《临沂市建设工程质量检测机构信用评价报告》（详见附件3，以下简称：“评价报告”）。评价报告应包含信用评价表、评价结论、信用分项评价扣分汇总表、信用企业评价整改通知书、不良行为记录等；评价报告应经评价小组成员签名及监督员填写监督意见。

第十二条  定期评价完成后，检测机构应整改落实评价发现的问题，整改结果经市建设安质处核查符合要求的，可对定期评价结果进行动态量化调整。

第十三条  评价完成后，市建设安质处每月通过官网公布全市工程质量检测机构信用评价情况。

第十四条 各检测机构应将质量体系文件及人员质量责任信息档案报市建设安质处，并建立检测机构信用管理档案，根据信用等级实行差别化管理。获得A级信用等级的机构，在主管部门监督检查及组织能力验证中适当降低频率；获得C级信用等级的机构，监督机构将增加监督检查及检测抽检、能力验证的频次，机构负责人接受建设主管部门约谈，并且作出整改的具体措施和保证；获得D级信用等级的机构将责令整改直至停业整顿；对机构违规违法等不良行为应依法报主管部门实施行政处罚。

第十五条  鼓励工程建设有关单位优先与信用评级高的机构签订委托检测合同。检测机构信用评价结果将作为企业晋级和评优的参考依据之一。

第十六条  检测机构信用评价人员应当认真履行职责，不得徇私舞弊、玩忽职守、滥用职权，违者按照有关规定查处。

第十七条 本办法由临沂市住房城乡建设局负责解释。

第十八条 本办法自   年  月  日起实施。

附件: 1.临沂市工程质量检测机构信用评价分项评分表

2.临沂市建设工程质量检测机构信用评价申请书

3.临沂市建设工程质量检测机构信用评价报告

20171125

临沂市工程质量检测机构信用评价分项评分表

| 评价 项目 | 评价内容 | 评 价 标 准 | 评 价 细 则 | 标准分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 基本条件 | 1.1 机构 | 1.1.1机构依法成立，能承担相应法律责任的法人或其他组织；不得与行政机关，法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织有隶属关系。 | 建工类资质应为独立法人 | 否决项 |  |  |
|  | 1.2 资质 | 1.2.1取得主管部门资质（含分支机构及分地点）。 | 见证及专项类项目应取得建工资质。 | 否决项 |  |  |
|  |  | 1.公司注册资金、注册人员及检测人员数量符合要求。 | 核查营业执照证书及人员资格数量 | 否决项 |  |  |
|  | 1.3 信息登记 | 1.3.1在省建筑一体化平台登录信息，并及时维护 | 信息真实有效符合要求，否则为否决项 | 否决项 |  |  |
| 2 机构、体系及质量责任制 | 2.1 机构部门 | 2.1.1组织机构及职能部门设置合理，工作程序清晰，职责明确；（组织机构图） | 部门设置0-3分、职责0-3分、工作程序0-2分扣完为止 | 5 |  |  |
|  | 2.2 质量管理体系 | 2.2.1质量体系文件：质量手册、程序文件、技术操作规程、工艺流程、作业指导书明确企业的质量方针和质量目标，并将目标分解，内容符合有关要求，切实可行。 | 查看查看相关体系文件，齐全有效得5分，有手册及文件，但不全、不规范的酌情扣1-3分；质量管理体系经ISO认证得5分。 | 10 |  |  |
|  | 2.3 质量管理制度 | 2.3.1制度齐全，内容符合法律、法规及行业有关规定，科学、合理，可操作性强。 | 查看各项管理制度，内容应结合实际，否则按缺项扣分。缺一项扣2分，扣完为止。 | 10 |  |  |
|  | 2.4 质量责任制 | 2.4.1建立企业领导、质量责任人、技术负责人、试验室主任、试验员等岗位责任制，明确检测质量责任人、责任划分及考核细则 | 核查各类制度，缺一项扣2分，制度内容不清晰，酌情扣分 | 5 |  |  |
|  |  | 2.4.2机构建立以法人代表为第一责任人的检测质量终身制管理体系，明确相关人员的质量技术责任。 | 质量责任信息齐全有效，信息变更及时，每缺一项扣5分，变更不及时不得分。 | 15 |  |  |
|  |  | 2.4.3《质量责任人员信息表》 | 信息真实齐全维护及时，否则酌情扣分。 | 5 |  |  |
|  |  | 2.4.4各类质量责任人员到岗履职并承担责任，失职人员按规定处理。工程项目检测合同签订及工程质量检测时按规定落实质量责任制。 | 查看履职资料、处理记录档案，缺一项扣5分，质量责任制落实按每合同扣5分 | 15 |  |  |
| 3人员、 设备及 场所 | 3.1 人员管理 | 3.1.1建立机构人员花名册，检查所有人员社保。 | 查花名册及社保，存在未购买社保不得分，社保不连续每人扣2分 | 5 |  |  |
|  |  | 3.1.2资质证书标明的机构名称、地址、法定代表人、最高管理者、技术负责人和授权签字人等满足任职资格要求并有任命文件，内容与实际情况一致。 | 发现与实际不符不得分，任职资格不符合要求不得分，任命文件每缺一项扣2分 | 10 |  |  |
|  |  | 3.1.3人员管理一人一档案，档案内容：（身份证、学历、职称、岗位证原件或复印件，技术负责人、试验室主任任职文件、个人履历、培训、考核、奖惩等）。 | 档案内容不齐全按比例扣分 | 5 |  |  |
|  |  | 3.1.4人员培训、考核制度、计划和执行 | 检查培训考核制度、计划及执行情况酌情赋分 | 5 |  |  |
|  |  | 3.1.5各职能部门及检测室人员配备满足要求 | 人员配备数量明显不满足每项扣2分。 | 10 |  |  |
|  |  | 3.1.6各类人员熟悉本岗位职责，胜任本职工作。 | 抽取不低于30%人员进行理论及实操考核 | 30 |  |  |
|  | 3.2 仪器设备管理 | 3.2.1建立仪器设备分类管理台账，仪器设备精度、量程及准确度符合国家相关标准规程的规定。仪器设备配备数量应能满足业务检测需要。 | 台账与实际不符不得分；有台账得1分，按要求分类管理得2分，内容齐全有效得2分 | 5 |  |  |
|  |  | 3.2.2设备管理记录及设备档案齐全，一机一档（出厂档案、使用说明、操作规程、自检及检定（校准）、出入库记录、维护保养使用记录等）。 | 建立一机一档得1分，内容不齐扣1分/项，维护保养不及时扣2分/台，扣完为止 | 10 |  |  |
|  |  | 3.2.3仪器设备有明显的状态标识，有缺陷或有怀疑的应停用，直至修复为止。 | 发现无标识每项扣2分 | 5 |  |  |
|  |  | 3.2.4有仪器设备检定（校准）计划表，且内容齐全有效。 | 有仪器设备检定（校准）计划表得1分，内容不符合要求每项扣2分 | 5 |  |  |
|  |  | 3.2.5仪器设备应在检定或校准有效期内，有使用记录。 | 仪器设备使用记录不真实扣2分/台，检定、校准超期扣3分/台，使用有缺陷设备不得分 | 5 |  |  |
|  | 3.3 场所管理 | 3.3.1办公试验场所有产权证明或租赁合同。 | 检查机构所有办公及试验场所的产权证明或租赁合同 | 5 |  |  |
|  |  | 3.3.2试验场所面积满足检测试验要求，布局合理、清洁整齐，仪器设备的放置应便于操作人员安全操作。 | 现场核查，酌情扣分。 | 5 |  |  |
|  |  | 3.3.3室内管道和电气线路布置整齐，用电、消防、防盗及保护措施完备 | 检查各类试验场所及档案室，每场所（室）不满足扣2分。 | 5 |  |  |
|  |  | 3.3.4试验场所温湿度应满足相关标准的要求，有记录及应有必要的监控设备。 | 温湿度不符合要求不得分，每场所记录信息不齐全扣1-3分，养护环境不能自动监控扣5分。 | 10 |  |  |
|  |  | 3.3.5有毒有害及危险岗位应有通风及安全防护设施。 | 现场检查存在健康隐患扣1-5分 | 5 |  |  |
|  |  | 3.3.6试验场所整洁有序，内没有与检验工作无关的物品。 | 现场检查，不符合要求扣1-3分 | 5 |  |  |
| 4、检测能力与检测质量管理 | 4.1 检测能力 与实力 | 4.1.1在我市设立分支机构（分地点）开展检测工作，及时向监管部门报告； | 未报告分支机构（分地点）擅自开展检测工作定为D级 |  |  |  |
|  |  | 4.1.2按试验室试（检）验项目编制试验室试验能力分析表 | 查阅资料核对真实性，不真实不得分 | 10 |  |  |
|  |  | 4.1.3本机构拟分包的项目和参数及分包单位，经市安质处审查并公示 | 查阅资料，未经监管部门审核不得分 | 10 |  |  |
|  |  | 4.1.4按照施工验收规范的要求编制检测范围和能力并报监管机构公示 | 市安质处官网查询，无公示不得分 | 10 |  |  |
|  |  | 4.1.5设备和人员配置与工作量相适应。（重点检查钢筋力学性能、砼强度、砼抗渗、主体及基础专项） | 设备及人员数量明显不满足的，每项扣3分，扣完为止；情节严重的定为D级 | 5 |  |  |
|  |  | 4.1.6检测机构通过国家实验室（或检查机构）认可的及质量、环境认证的 | 国家实验室3分，质量环境认证各1分 | 5 |  |  |
|  |  | 4.1.7有本行业技术创新并获得省级以上主管部门鉴定认可。参加省、部级标准、规范（规程）编制，并出版后署名的机构。 (同一事项取最高分不叠加)。 | 第一完成(主编)单位+3分，参加并署名的单位+1分。累计得分不超过+10分。 | 10 |  |  |
|  |  | 4.1.8检测机构获得市级以上建设行政主管部门表彰的。(同一事项取最高分不累加) | 每项+5分/部级，+3分/省级，+1分/市级，累计得分不超过+10分。 | 10 |  |  |
|  |  | 4.1.9检测机构人员受到市级以上建设行政主管部门表彰。 | 每人次：+2分/省级，+1分/市级，累计最高+5分。 | 5 |  |  |
|  | 4.2 检测管理 | 4.2.1委托受理时委托信息齐全（2分），落实见证取样送检规定（5分），现场检测频率及部位符合合同约定（3分）。 | 委托信息不齐每次扣1分，发现未落实见证送检或现场检测的频率及部位不符合合同约定的不得分。 | 10 |  |  |
|  |  | 4.2.2检测样品管理：有符合要求的专用留样室，分类建立样品台账，样品分区清晰有序。样品留样应密封，双方签字；样品处置符合要求； | 现场检查，留样室及台账分类不符合要求的扣1-2分，样品管理及封存不符合要求扣1-2分，样品处置不符合要求扣1-2分 | 5 |  |  |
|  |  | 4.2.3盲样管理及样品流转：样品受理后屏蔽工程信息，通过样品流转室流转及状态调解室进行状态调节。 | 未实行盲样管理及屏蔽信息不得分，流转不符合要求或未进行状态调节的扣1-5分 | 5 |  |  |
|  |  | 4.2.4检测活动符合国家有关法律法规要求，按照国家有关工程建设强制性标准进行检测 | 违反违反法律法规或强制性标准一次扣5分，记不良行为 | 10 |  |  |
|  |  | 4.2.5试件留置清晰有序，留置时间不应少于72h。 | 试件留置混乱无序的扣1-2分，留置低于72小时扣3分 | 5 |  |  |
|  |  | 4.2.6实体（专项）方案经机构技术负责人审查后，向监理报《临沂市施工现场质量检测报审表》经同意后实施 | 方案未经技术负责人审查扣2分，未向监理报《报审表》或未批准扣3分 | 5 |  |  |
|  |  | 4.2.7实体（专项）检测时，配合监理进行见证检测，《临沂市施工现场见证检测记录表》签字生效并留存。 | 发现无《见证检测记录》不得分 | 5 |  |  |
|  |  | 4.2.8现场实体检测时（桩基、主体）时，检测机构应核查混凝土龄期、生产单位等信息，使用无资质混凝土的，检测单位不应检测。 | 实体检测时未记录混凝土资质的不得分。审查有关信息不细致扣0-2分 | 10 |  |  |
|  |  | 4.2.9检测工作完成后或工程验收前，对检测内容、数量和不合格项及检测人员履职等情况向监理作出说明，并向建设单位提交检测单位《工程质量责任承诺书》 | 发现未监理报告检测有关事项扣1-2分，发现未提交《承诺书》的扣3分。 | 5 |  |  |
|  |  | 4.2.10检测机构实行信息化管理，按规定数据自动采集并上传至监管部门。 | 全部信息化管理得3分，力学自动采集信息（2分）不齐全的不得分,未按规定自动采集或未上传的定为D级 | 5 |  |  |
|  | 4.3 检测成果管理 | 4.3.1检测记录填写准确、清晰、真实，不得任意涂改。 | 视情节扣0-5分 | 5 |  |  |
|  |  | 4.3.2原始记录与设备使用记录、台帐应相互对应。 | 存在各类资料不呼应不得分 | 5 |  |  |
|  |  | 4.3.3质量记录的数据处理符合标准要求，术语规范，使用法定计量单位。 | 视情节扣0-5分 | 5 |  |  |
|  |  | 4.3.4原始记录有检验人和审核人签字。 | 发现非本人签字不得分 | 10 |  |  |
|  |  | 4.3.5检测记录及报告有关数据能够溯源 | 检测数据无法追溯定为D级 |  |  |  |
|  |  | 4.3.6检测结果应准确、清晰、明确、客观地在检测报告中表述。 | 查阅检测报告，酌情扣分 | 5 |  |  |
|  |  | 4.3.7检测报告应按年度统一编号；检测报告格式和内容符合有关要求，多页报告应有骑缝章。 | 报告编号内容格式不符合扣0-3分，没有骑缝章扣2分 | 5 |  |  |
|  |  | 4.3.8检测内容与委托或合同要求相符。检测报告的检测信息完整，各项目及参数符合施工验收规范要求。 | 检测内容与委托或合同不符不得分，项目或参数不符合质量验收规范不得分。 | 10 |  |  |
|  |  | 4.3.9见证取样检测报告中注明见证人单位、姓名,混凝土检测报告中注明生产企业。现场检测报告应附《临沂市施工现场质量检测报审表》、《临沂市施工现场见证检测记录表》，工程结构由多家混凝土厂供应的，所有厂家的混凝土均应进行检测。 | 报告信息不全扣0-3分，委托送检报告未注明生产企业的，扣5分，现场检测报告未附2个表格的不得分，使用多家混凝土的，结构检测未覆盖所有混凝土不得分。 | 10 |  |  |
|  |  | 4.3.10检测执行的标准现行有效。 | 发现失效标准不得分 | 5 |  |  |
|  |  | 4.3.11检测报告有检测人、审核人、批准人签字，检测专用章。 | 发现非本人签字不得分 | 5 |  |  |
| 5、 合同管理 | 5.1 管理制度 | 5.1.1有健全合同管理制度，内容切合实际，操作性强。 | 制度操作性差扣2分；无制度不得分。 | 5 |  |  |
|  | 5.2 合作协议 | 5.2.1机构选定的分包检测协议及对外分包的检测协议，由合同评审记录及书面协议。 | 按通过项目，需签订分包协议未签的不得分，合同评审及书面协议的内容审查酌情扣分 | 5 |  |  |
|  | 5.3 合同台账 | 5.3.1合同台帐内容齐全、清晰； | 有合同台账得2分，内容按1-3分赋分,2套台账不得分 | 5 |  |  |
|  | 5.4 检测委托合同 | 5.4.1使用合同范本，按工程检测类别签订检测合同或检测总承包。合同内容符合要求。合同按要求进行评审； | 未执行临建发【2017】36号文不得分，合同全部经评审得3分；按总承包每合同得1分，最多得12分 | 15 |  |  |
|  |  | 5.4.2检测工程的设计、施工、监理单位与检测机构无隶属关系或实质性利益关系。 | 发现存在隶属或利益关系的合同不得分 | 10 |  |  |
|  |  | 5.4.3检测合同按要求报备案机关备案。 | 发现未备案合同不得分，不良行为 | 10 |  |  |
|  | 5.5 合同执行 | 5.5.1按合同约定开展检测工作，合同变更及时整理归档。 | 发现未按合同约定进行检测不得分，每合同变更未归档扣2分。 | 5 |  |  |
|  |  | 5.5.2检测完成后，检测机构向监理报告工程质量检测情况及检测责任制落实情况；工程验收前，向建设单位提交《检测单位工程质量责任承诺书》 | 未及时报告检测情况及责任制落实情况，每次扣2分，未提交承诺书不得分。 | 10 |  |  |
| 6、检测行为与检测监管 | 6.1 资质资格 | 6.1.1检测机构注册资本金。 | 360万元以上+2分，每超过100万元+1分，最高+5分 | 5 |  |  |
|  |  | 6.1.2持证上岗人员中工程师以上技术人员所占的数量。 | 超出建设部141号令人员配备标准，每2人+1分，最高+5分（备案类检测参照执行）。 | 5 |  |  |
|  |  | 6.1.3超资质或无资质从事建设工程质量检测活动。 | 定为D级 |  |  |  |
|  |  | 6.1.4隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请资质；以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质证书的 | 定为D级 |  |  |  |
|  |  | 6.1.5涂改、伪造、倒卖、出借、出租或者以其他形式非法转让资质证书。 | 定为D级 |  |  |  |
|  |  | 6.1.6严禁其他单位或个人以本单位名义承揽业务，或以其他单位名义承揽业务，或非法转包检测业务。 | 定为D级 |  |  |  |
|  |  | 6.1.7未取得资格证书的检测人员不得从事检测工作，出具检测报告。 | 存在检测人员不符合资质情况的不得分 | 10 |  |  |
|  |  | 6.1.8检测机构背离诚信，违约或者不正当竞争等扰乱检测市场秩序的行为 | 调查市场，按情节扣0-5分 | 5 |  |  |
|  | 6.2 检测监督与检查 | 6.2.1检测机构如实报送机构质量体系文件和人员质量信息档案。机构的重要变更（指名称、地址、法定代表人、技术负责人等变更）及时上报。 | 不报送或不及时修改的定为D级 |  |  |  |
|  |  | 6.2.2检测人员遵守职业道德，检测数据真实有效，可溯源，无出具虚假检测报告或鉴定结论现象。 | 不符合的定为D级 |  |  |  |
|  |  | 6.2.3主动接受建设行政主管部门组织的监督检查，在接受监督检查工作中如实提供机构、人员资料， | 不配合监督检查或提供的资料弄虚作假定为D级 |  |  |  |
|  |  | 6.2.4建立不合格台账（2分），并及时通知相关单位（3分）。按规定上报发现的违法违规行为和检测不合格事项（5分）； | 有不合格台账得1分、信息齐全得1分，通知相关单位3分，没漏一次扣1分，发现的违规违法行为及不合格报告不及时上报主管部门定为D级。 | 10 |  |  |
|  |  | 6.2.5检测机构技术负责人/授权签字人应符合有关规定； | 人员不符合的每人扣3分 | 5 |  |  |
|  |  | 6.2.6被县级以上建设行政管理部门通报批评，每次扣5分 | 一年二次或两次以上通报批评的，列入D级。 | 5 |  |  |
|  |  | 6.2.7按要求参加省市有关部门组织的能力验证，或者能力验证结果为不满意或离群值的。 | 不参加的省级－5分/次；市级－3分/次；能力验证结果不满意或离群值的－3分/次。 | 10 |  |  |
|  |  | 6.2.8主管部门监督检查及机构内部每月组织各类检查，存在问题整理及时到位。 | 查阅资料，根据问题整改情况酌情扣分。内部检查每月少于一次扣3分。 | 10 |  |  |
|  | 6.3 档案管理 | 6.3.1建立档案管理制度，有专门档案室，专人管理，档案室防盗防火防鼠等措施符合要求； | 档案室及档案管理制度0-3分，安全不符合要求扣1-3分 | 5 |  |  |
|  |  | 6.3.2档案资料管理规范，各类台账及检测资料齐全有序。检测合同、委托单、原始记录、检测报告按年度统一编号。 | 档案混乱扣1-5分、编号不连续，有抽撤、涂发改行为扣1-5分 | 10 |  |  |
|  |  | 6.3.3应备有齐全有效的现行相关标准、规范、规程；法律法规、主管部门的规范性文件及各类检查通报。 | 有台账分类清晰齐全有效5分，缺一种标准扣2分。 | 5 |  |  |

532

附件2：

临沂市建设工程质量检测机构信用评价申请书

| 单位名称 |  |  |  |  |  | 所属县区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质证号 |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |
| 计量认证号 |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 站点地址1： |  |  |  | 负责人 |  |  |  |
| 站点地址2： |  |  |  | 负责人 |  |  |  |
| 站点地址3： |  |  |  | 负责人 |  |  |  |
| 上次评价时间 |  |  |  | 评价结果 |  |  |  |
| 本单位成立于 年 月，是正常开展工程质量检测业务的检测机构，本企业诚实守信、守法经营，如有隐瞒情况或提供虚假材料以及经营管理中发生失信行为，本企业愿意接受建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处罚。 本企业现已做好信用评价的准备工作。根据《临沂市建设工程质量检测机构信用评价实施细则》，现申请信用评价。 企业法人： （签字） 申请时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |

附件3

临沂市建设工程质量检测机构信用评价

报      告

评价组织单位：

评价机构名称：

被考评单位名称：

考  评  时  间：  20   年    月    日

填表须知

1、本《评价报告》须用黑色笔填写或用计算机打印，字迹应清晰；

2、本《评价报告》中《检测机构信用企业评价整改通知书》由评价小组填写。所填列项目页面不足填时，可用A4纸附页，并须连同正页编写页码和签名；

3、本《评价报告》须经评价组织单位盖章后方为有效；

4、工程质量监督机构对信用评价进行动态调整时填写《监督机构信用评价动态管理量化表》

5、本《评价报告》一式4份，被评价企业、评价机构、县区质量监督机构、市建设质量安全处各留一份。

临沂市建设工程质量检测机构信用评价表

| 申请企业 |  |  |  |  | 申请 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 评价小组意见 | 评价组长： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 评价机构意见 | 单位： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 县区质量监督机构意见 | 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 评价日期 |  |  |  | 评价期间 |  |  |
| 获评分数 |  |  |  | 信用等级 |  |  |

评  价  结  论

| 评 价 记 录 | 项 目 |  | 标准分 | 评 价 得 分 | 评价小组根据《临沂市工程质量检测机构信用评价分项评分表》，于 年 月 日 至 日对 进行了现场评价。 经综合评价，该机构信用等级为： □A级 □B级 □C级 □D级 评价组组长： 监督员： 企业负责人： 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本条件 |  | 应符合 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 评 价 小 组 成 员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000成员 |  | 姓 名 | 工 作 单 位 |  |  | 负责评价内容 | 签 名 |
| 组 长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 组 员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 组 员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 组 员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 组 员 |  |  |  |  |  |  |  |
| （评价组织单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

临沂市建设工程质量检测机构信用评价扣分汇总表

企业名称：

| 序号 | 条款号 | 扣分原因 | 标准分 | 扣分分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |

机构负责人：                         评价组组长：

检测机构：（盖章）

年     月     日                    年     月     日

建设工程质量检测机构信用评价整改通知书

企业名称：

| 序号 | 条款号 | 不符合性描述 | 评分 情况 | 整改意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

以上       项整改内容，要求企业在                        完成整改，完成整改后重新申请参评。

评价组长：                     企业负责人：                                       年    月    日                    年    月    日

建设工程质量检测机构不良行为记录

企业名称：

| 序号 | 条款号 | 不符合性描述 | 评分 情况 | 整改意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

评价组长：                     检测机构负责人：                                       年    月    日                    年    月    日

监督机构信用评价动态管理量化表

单位名称：

| 序号 | 条款号 | 动态评价内容 | 量化分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 该企业定期评价得分为 分（评价时间： 年 月 日），我单位结合日常监督对其信用评价进行动态调整的分值为 分；调整后该企业的实际评价得分为： 分，评价等级 级。 监督机构： 年 月 日 |  |  |  |  |